CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 1 : 2009/BKHCN

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ XĂNG, NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN
 VÀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC

National technical regulation on 
gasoline, diesel fuel oils and biofuels

HÀ NỘI – 2009

Lời nói đầu

QCVN 1 : 2009/BKHCN thay thế QCVN 1 : 2007/BKHCN.

QCVN 1 : 2009/BKHCN do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về xăng dầu và nhiên liệu sinh học biên soạn, Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

## VỀ XĂNG, NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN VÀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC

National technical regulation on gasoline, diesel fuel oils and biofuels

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các mức giới hạn đối với các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường và các yêu cầu về quản lý chất lượng 
đối với các loại xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học, bao gồm:

- Xăng không chì và xăng E5;

- Nhiên liệu điêzen và nhiên liệu điêzen B5;

- Nhiên liệu điêzen sinh học gốc B100 dùng để pha nhiên liệu điêzen;

- Etanol nhiên liệu biến tính dùng để pha xăng.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
hoạt động liên quan đến việc nhập khẩu, sản xuất, chế biến, pha chế, phân phối và bán lẻ các loại xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.

1.3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn kỹ thuật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Xăng không chì

Hỗn hợp bay hơi của các hydrocacbon lỏng có nguồn gốc từ dầu mỏ với khoảng nhiệt độ sôi thông thường từ 15 oC đến 215 oC, thường có chứa lượng nhỏ phụ gia 
phù hợp, nhưng không pha chì, sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong.

1.3.2.  Xăng E5

Hỗn hợp của xăng không chì và etanol nhiên liệu biến tính với hàm lượng etanol từ 4 % đến 5 % theo thể tích, ký hiệu là E5.

1.3.3. Nhiên liệu điêzen

Phần cất giữa của dầu mỏ phù hợp để sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ điêzen 
làm việc theo nguyên lý cháy do nén dưới áp suất cao trong xylanh, ký hiệu là DO.

1.3.4. Nhiên liệu điêzen B5

Hỗn hợp của nhiên liệu điêzen và nhiên liệu điêzen sinh học gốc với hàm lượng este metyl axit béo (FAME) từ 4 % đến 5 % theo thể tích, ký hiệu là B5.

1.3.5. Nhiên liệu điêzen sinh học gốc

Nhiên liệu được chuyển hóa từ nguyên liệu sinh học (dầu thực vật hoặc mỡ động vật), có thành phần chính là các mono-alkyl este của axit béo mạch dài, chưa pha trộn với các loại nhiên liệu khác, để sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ điêzen, ký hiệu là B100.

1.3.6. Etanol nhiên liệu biến tính

Etanol (C2H5OH) được pha thêm các chất biến tính, để sử dụng pha chế trong nhiên liệu cho động cơ xăng và không được sử dụng cho mục đích chế biến đồ uống.

1.3.7. Chất biến tính sử dụng cho etanol nhiên liệu

Xăng không chì hoặc naphta, không chứa các hợp chất keton, được dùng để 
pha thêm vào etanol, làm cho etanol trở thành etanol biến tính để sử dụng làm nhiên liệu và không sử dụng cho mục đích chế biến đồ uống.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Xăng không chì, xăng E5

2.1.1. Trị số ốctan (RON) phải phù hợp với quy định tại TCVN 6776 : 2005 Xăng không chì  Yêu cầu kỹ thuật và các văn bản pháp quy hiện hành có liên quan.

2.1.2. Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của xăng không chì và xăng E5 phải phù hợp với các quy định trong bảng sau:

| Tên chỉ tiêu | Mức, không lớn hơn | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- |
| 1. Hàm lượng chì, g/l | 0,013 | TCVN 7143 (ASTM D 3237) |
| 2. Hàm lượng lưu huỳnh , mg/kg | 500 | TCVN 6701 (ASTM D 2622) hoặc TCVN 7760 (ASTM D 5453) |
| 3. Hàm lượng benzen, % thể tích | 2,5 | TCVN 3166 (ASTM D 5580) |
| 4. Hàm lượng hydrocacbon thơm, % thể tích | 40 | TCVN 7330 (ASTM D 1319) |
| 5. Hàm lượng olefin, % thể tích | 38 | TCVN 7330 (ASTM D 1319) |
| 6. Hàm lượng ôxy, % khối lượng | 2,7 | TCVN 7332 (ASTM D 4815) |
| 7. Hàm lượng etanol, % thể tích | 5 | TCVN 7332 (ASTM D 4815) |
| 8. Hàm lượng kim loại (Fe, Mn), mg/l | 5 | TCVN 7331 (ASTM D 3831) |

2.1.3. Etanol nhiên liệu biến tính dùng để pha xăng không chì phải phù hợp với 
quy định tại khoản 2.4 Mục 2 của Quy chuẩn kỹ thuật này.

2.2.  Nhiên liệu điêzen và nhiên liệu điêzen B5

2.2.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của nhiên liệu điêzen và nhiên liệu điêzen B5 phải phù hợp với các quy định trong bảng sau:

| Tên chỉ tiêu | Mức | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- |
| 1. Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, không lớn hơn - đối với loại 0,05 S - đối với loại 0,25 S 1) | 500 2 500 | TCVN 6701 (ASTM D 2622) hoặc TCVN 7760 (ASTM D 5453) |
| 2. Xêtan, không nhỏ hơn - trị số xêtan, hoặc - chỉ số xêtan 2) | 46 46 | TCVN 7630 (ASTM D 613) TCVN 3180 (ASTM D 4737) |
| 3. Nhiệt độ cất tại 90 % thể tích 3), oC, không lớn hơn | 360 | TCVN 2698 (ASTM D 86) |
| 4. Khối lượng riêng ở 15 oC 3), kg/m3 | 820 – 860 | TCVN 6594 (ASTM D 1298) |
| 5. Độ nhớt động học ở 40 oC 3), mm2/s | 2 – 4,5 | TCVN 3171 (ASTM D 445) |
| CHÚ THÍCH: 1) Không áp dụng đối với nhiên liệu điêzen và nhiên liệu điêzen B5 dùng cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 2) Không áp dụng đối với nhiên liệu điêzen B5. 3) Áp dụng đối với nhiên liệu điêzen dùng cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. |  |  |

2.2.2. Đối với nhiên liệu điêzen B5, ngoài các chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại điểm 2.2.1 khoản 2.2 Mục 2, phải phù hợp với các quy định trong bảng sau:

| Tên chỉ tiêu | Mức | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- |
| 1. Hàm lượng este metyl axit béo (FAME), % thể tích | 4 – 5 | TCVN 8147 (EN 14078) |
| 2. Độ ổn định oxy hoá, mg/100ml, không lớn hơn | 25 | TCVN 8146 (ASTM D 2274) |
| 3. Hàm lượng nước, mg/kg, không lớn hơn | 200 | TCVN 3182 (ASTM D 6304) |

2.2.3. Nhiên liệu điêzen sinh học gốc dùng để pha nhiên liệu điêzen phải phù hợp với các quy định tại khoản 2.3 Mục 2 của Quy chuẩn kỹ thuật này.

2.3. Nhiên liệu điêzen sinh học gốc

Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của nhiên liệu điêzen sinh học gốc phải phù hợp với các quy định trong bảng sau:

| Tên chỉ tiêu | Mức | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- |
| 1. Hàm lượng este metyl axit béo (FAME), % khối lượng, không nhỏ hơn | 96,5 | TCVN 7868 (EN 14103) |
| 2. Nước và cặn, % thể tích, không lớn hơn | 0,050 | TCVN 7757 (ASTM D 2709) |
| 3. Độ nhớt động học tại 40 oC, mm2/s | 1,9 – 6,0 | TCVN 3171 (ASTM D 445) |
| 4. Tro sulphát, % khối lượng, không lớn hơn | 0,020 | TCVN 2689 (ASTM D 874) |
| 5. Lưu huỳnh, % khối lượng, không lớn hơn | 0,05 | TCVN 7760 (ASTM D 5453) |
| 6. Trị số xêtan, không nhỏ hơn | 47 | TCVN 7630 (ASTM D 613) |
| 7. Trị số axit, mg KOH/g, không lớn hơn | 0,50 | TCVN 6325 (ASTM D 664) |
| 8. Độ ổn định ôxy hoá, tại 110 oC, h, không nhỏ hơn | 6 | TCVN 7895 (EN 14112) |
| 9. Glycerin tự do, % khối lượng, không lớn hơn | 0,020 | TCVN 7867 (ASTM D 6584) |
| 10. Glycerin tổng, % khối lượng, không lớn hơn | 0,240 | TCVN 7867 (ASTM D 6584) |
| 11. Phospho, % khối lượng, không lớn hơn | 0,001 | TCVN 7866 (ASTM D 4951) |

2.4. Etanol nhiên liệu biến tính

2.4.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của etanol nhiên liệu biến tính phải phù hợp với các quy định trong bảng sau:

| Tên chỉ tiêu | Mức | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- |
| 1. Hàm lượng etanol, % thể tích, không nhỏ hơn | 92,1 | TCVN 7864 (ASTM D 5501) |
| 2. Hàm lượng metanol, % thể tích, không lớn hơn | 0,5 | TCVN 7894 (EN 14110) |
| 3. Hàm lượng nước, % thể tích, không lớn hơn | 1,0 | TCVN 7893 (ASTM E 1064) |
| 4. Độ axit (tính theo axit axetic CH3COOH), % khối lượng, không lớn hơn | 0,007 | TCVN 7892 (ASTM D 1613) |
| 5. Hàm lượng clorua vô cơ, mg/kg, không lớn hơn | 40 | TCVN 7716 (ASTM D 4806) (Phụ lục A) |

2.4.2. Ngoài các chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại điểm 2.4.1 khoản 2.4 Mục 2, etanol nhiên liệu biến tính phải chứa một lượng chất biến tính với hàm lượng từ 1,96 % đến 
5,0 % thể tích. Lượng chất biến tính có trong etanol nhiên liệu được kiểm soát qua quy trình sản xuất.

2.5. Phụ gia

2.5.1. Các loại phụ gia sử dụng để pha xăng không chì, xăng E5, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu điêzen B5 phải đảm bảo phù hợp với các quy định về an toàn, sức khoẻ, 
môi trường và không được gây hư hỏng cho hệ thống động cơ.

2.5.2. Việc sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến và pha chế xăng không chì, xăng E5, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu điêzen B5 phải được đăng ký và chấp thuận theo quy định tại Thông tư 15/2009/TT-BKHCN ngày 02/6/2009 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký việc 
sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng và nhiên liệu điêzen.

3. PHƯƠNG PHÁP THỬ

3.1. Lấy mẫu

Mẫu để xác định các chỉ tiêu quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật này được lấy theo 
TCVN 6777 : 2007 (ASTM D 4057-06) Sản phẩm dầu mỏ – Phương pháp lấy mẫu 
thủ công hoặc TCVN 6022 : 2008 (ISO 3171-88) Chất lỏng dầu mỏ – Lấy mẫu tự động trong đường ống và theo Hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu của Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

3.2. Phương pháp thử

3.2.1. Các chỉ tiêu của xăng không chì, xăng E5 quy định tại khoản 2.1 Mục 2 của 
Quy chuẩn kỹ thuật này được xác định theo các phương pháp sau:

- TCVN 2703 : 2007 (ASTM D 2699 – 06a) Xác định trị số ốc tan nghiên cứu cho nhiên liệu động cơ đánh lửa.

- TCVN 7143 : 2006 (ASTM D 3237 – 02) Xăng – Phương pháp xác định 
hàm lượng chì bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử.

- TCVN 6701 : 2007 (ASTM 2622 – 05) Sản phẩm dầu mỏ – Phương pháp 
xác định lưu huỳnh bằng huỳnh quang tán xạ tia X.

- TCVN 7760 : 2008 (ASTM D 5453 – 06)  Hydrocacbon nhẹ, nhiên liệu 
động cơ đánh lửa, nhiên liệu động cơ điêzen và dầu động cơ – Phương pháp xác định tổng lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tử ngoại.

- TCVN 3166 : 2008 (ASTM D 5580 – 02) Phương pháp xác định benzen, toluen, etylbenzen, p/m-xylen, o-xylen, các chất thơm C9 và nặng hơn và tổng các chất thơm trong xăng thành phẩm bằng sắc ký khí.

- TCVN 7330 : 2007 (ASTM D 1319 – 02a) Sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – 
Phương pháp xác định hydrocacbon bằng hấp phụ chỉ thị huỳnh quang.

- TCVN 7332 : 2006 (ASTM D 4815 – 04) Xăng – Xác định hợp chất MTBE, ETBE, TAME, DIPE, rượu tert-Amyl và rượu từ C1 đến C4 bằng phương pháp sắc ký khí.

- TCVN 7331 : 2008 (ASTM D 3831 – 06) Xăng – Phương pháp xác định 
hàm lượng mangan bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử.

3.2.2. Các chỉ tiêu của nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5 quy định tại 
khoản 2.2 Mục 2 của Quy chuẩn kỹ thuật này được xác định theo các 
phương pháp sau:

- TCVN 6701 : 2007 (ASTM 2622 – 05) Sản phẩm dầu mỏ  Phương pháp 
xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tán xạ tia X.

- TCVN 7760 : 2008 (ASTM D 5453 – 06)  Hydrocacbon nhẹ, nhiên liệu 
động cơ đánh lửa, nhiên liệu động cơ điêzen và dầu động cơ – Phương pháp xác định tổng lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tử ngoại.

- TCVN 7630 : 2007 (ASTM D 613 – 05)  Nhiên liệu điêzen – Phương pháp 
xác định trị số xêtan.

- TCVN 3180 : 2007 (ASTM D 4737 – 04) Nhiên liệu điêzen – Phương pháp 
tính toán chỉ số xêtan bằng phương trình bốn biến số.

- TCVN 2698 : 2007 (ASTM D 86 – 05) Sản phẩm dầu mỏ – Phương pháp 
xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển.

- TCVN 6594 : 2007 (ASTM D 1298 – 05) Dầu thô và sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Xác định khối lượng riêng, khối lượng riêng tương đối, hoặc khối lượng API – Phương pháp tỷ trọng kế.

- TCVN 3171 : 2007 (ASTM D 445 – 06) Chất lỏng dầu mỏ trong suốt và 
không trong suốt – Phương pháp xác định độ nhớt động học (và tính toán 
độ nhớt động lực).

- TCVN 8147 : 2009 (EN 14078 : 2003) Sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – 
Xác định este metyl axit béo (FAME) trong phần cất giữa – Phương pháp phổ hồng ngoại.

- TCVN 8146 : 2009 (ASTM D 2274 – 08) Nhiên liệu chưng cất –  Phương pháp xác định độ ổn định oxy hoá (phương pháp nhanh).

- TCVN 3182 : 2008 (ASTM D 6304 – 04a) Sản phẩm dầu mỏ, dầu bôi trơn và 
phụ gia – Xác định nước bằng chuẩn độ điện lượng Karl Fischer.

3.2.3. Các chỉ tiêu của nhiên liệu điêzen sinh học gốc quy định tại khoản 2.3 Mục 2 của Quy chuẩn kỹ thuật này được xác định theo các phương pháp sau:

- TCVN 7868 : 2008 (EN 14103 : 2003)  Dẫn xuất mỡ và dầu – Este metyl axit béo (FAME) – Xác định hàm lượng este và este metyl axit linolenic.

- TCVN 7757 : 2007 (ASTM D 2709 – 06)  Nhiên liệu chưng cất trung bình  
Xác định nước và cặn bằng phương pháp ly tâm.

- TCVN 3171 : 2007 (ASTM D 445 – 06)  Chất lỏng dầu mỏ trong suốt và không trong suốt – Phương pháp xác định độ nhớt động học (và tính toán độ nhớt động lực).

- TCVN 2689 : 2007 (ASTM D 874 – 06)  Sản phẩm dầu mỏ – Dầu bôi trơn và các phụ gia – Xác định tro sulfat.

- TCVN 7760 : 2008 (ASTM D 5453 – 06)  Hydrocacbon nhẹ, nhiên liệu động cơ 
đánh lửa, nhiên liệu động cơ điêzen và dầu động cơ – Phương pháp 
xác định tổng lưu huỳnh bằng huỳnh quang tử ngoại.

- TCVN 7630 : 2007 (ASTM D 613 – 05)  Nhiên liệu điêzen – Phương pháp 
xác định trị số xêtan.

- TCVN 6325 : 2007 (ASTM D 664 – 06a)  Sản phẩm dầu mỏ – Xác định trị số axit – Phương pháp chuẩn độ điện thế.

- TCVN 7895 : 2008 (EN 14112 : 2003)  Dẫn xuất mỡ và dầu – Este metyl axit béo (FAME) – Xác định độ ổn định oxy hoá (phép thử oxy hoá nhanh).

- TCVN 7867 : 2008 (ASTM D 6584 – 07)  Este metyl điêzen sinh học gốc B100  Xác định glycerin tự do và glycerin tổng - Phương pháp sắc ký khí.

- TCVN 7866 : 2008 (ASTM D 4951 – 06)  Dầu bôi trơn – Xác định hàm lượng các nguyên tố phụ gia bằng quang phổ phát xạ nguyên tử plasma kết nối cảm ứng (ICP).

3.2.4. Các chỉ tiêu của etanol nhiên liệu biến tính quy định tại khoản 2.4 Mục 2 của Quy chuẩn kỹ thuật này được xác định theo các phương pháp sau:

- TCVN 7864 : 2008 (ASTM D 5501 – 04)  Etanol nhiên liệu biến tính –  Xác định hàm lượng etanol – Phương pháp sắc ký khí.

- TCVN 7894 : 2008 (EN 14110 : 2003)  Dẫn xuất mỡ và dầu – Este metyl axit béo (FAME) – Xác định hàm lượng metanol.

- TCVN 7893 : 2008 (ASTM E 1064 – 05)  Chất lỏng hữu cơ – Xác định nước bằng chuẩn độ điện lượng Karl Fischer.

- TCVN 7892 : 2008 (ASTM D 1613 – 06)  Dung môi bay hơi và các hoá chất trung gian sử dụng trong sơn, vecni, sơn bóng và các sản phẩm liên quan – 
Xác định độ axit.

- TCVN 7716 : 2007 (ASTM D 4806 – 06c)  Etanol nhiên liệu biến tính dùng để trộn với xăng làm nhiên liệu cho động cơ đánh lửa – Yêu cầu kỹ thuật (Phụ lục A).

3.3. Xử lý kết quả thử nghiệm

Việc xử lý kết quả thử nghiệm đối với xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu 
sinh học để đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo TCVN 6702 : 2007 (ASTM D 3244) Xử lý kết quả thử nghiệm để xác định sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

4. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

4.1. Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học nhập khẩu, sản xuất trong nước phải được đánh giá chứng nhận sự phù hợp với các quy định liên quan tại Mục 2 của 
Quy chuẩn kỹ thuật này trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

4.2. Việc đánh giá chứng nhận sự phù hợp với quy chuẩn do tổ chức giám định hoặc tổ chức chứng nhận được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc thừa nhận thực hiện.

4.3.  Các phương thức đánh giá chứng nhận sự phù hợp và nguyên tắc áp dụng 
đối với xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học được quy định tại Phụ lục II của 
Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, 
công bố hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

a) Xăng không chì, xăng E5, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5, etanol 
nhiên liệu biến tính và nhiên liệu điêzen sinh học gốc nhập khẩu, sản xuất, chế biến, pha chế trong nước phải được đánh giá chứng nhận hợp quy theo Phương thức 5 
“Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua 
thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất” hoặc Phương thức 7 “Thử nghiệm mẫu đại diện, đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm, hàng hóa”;

b) Xăng không chì, xăng E5, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5, etanol 
nhiên liệu biến tính và nhiên liệu điêzen sinh học gốc sản xuất, chế biến, pha chế trong nước sau khi được chứng nhận hợp quy phải công bố hợp quy theo quy định tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xăng không chì, xăng E5, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5, etanol 
nhiên liệu biến tính và nhiên liệu điêzen sinh học gốc nhập khẩu sau khi được chứng nhận hợp quy phải đăng ký kiểm tra chất lượng tại cơ quan kiểm tra theo quy định tại Thông tư 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

4.4. Xăng không chì, xăng E5, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5, etanol 
nhiên liệu biến tính và nhiên liệu điêzen sinh học gốc lưu thông trên thị trường phải đảm bảo chất lượng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật này.

4.5.  Xăng không chì, xăng E5, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5, etanol 
nhiên liệu biến tính và nhiên liệu điêzen sinh học gốc nhập khẩu, sản xuất, 
chế biến, pha chế và lưu thông trên thị trường phải chịu sự kiểm tra nhà nước về 
chất lượng theo quy định của pháp luật.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

5.1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, pha chế và nhập khẩu xăng không chì, xăng E5, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5, etanol nhiên liệu biến tính và 
nhiên liệu điêzen sinh học gốc phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng với nội dung không được trái với Quy chuẩn kỹ thuật này, đảm bảo chất lượng phù hợp với quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này và theo đúng tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

5.2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, pha chế và nhập khẩu xăng không chì, xăng E5, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5, etanol nhiên liệu biến tính và 
nhiên liệu điêzen sinh học gốc phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy, công bố 
hợp quy theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này.

5.3. Tổ chức, cá nhân phân phối và bán lẻ xăng không chì, xăng E5, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5, etanol nhiên liệu biến tính và nhiên liệu điêzen sinh học gốc phải đảm bảo chất lượng phù hợp với các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này.

5.4. Tại các trạm hoặc cửa hàng kinh doanh nhiên liệu hoặc phương tiện 
phân phối, bán lẻ khác phải ghi rõ loại xăng và/hoặc nhiên liệu điêzen với các thông tin sau :

- Trị số octan đối với xăng không chì;

- Trị số octan và ký hiệu E5 đối với xăng E5;

- Hàm lượng lưu huỳnh đối với nhiên liệu điêzen;

- Hàm lượng lưu huỳnh và ký hiệu B5 đối với nhiên liệu điêzen B5.

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

6.1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn và 
phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này.

Căn cứ vào yêu cầu quản lý, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có 
trách nhiệm kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung nội dung 
Quy chuẩn kỹ thuật này phù hợp với thực tiễn.

6.2. Khi các tiêu chuẩn viện dẫn hoặc hướng dẫn quy định tại Quy chuẩn 
kỹ thuật này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo văn bản mới./.

________________________